# 监  理  日  志（       ）

日期：2017年 5 月21日                           天气： 晴

星期： 星期日                                    气温： 19~30

工程名称:    中山科技园5MW分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 今日安全巡视正常无事故 。 - 因水泥压块没有到场，组件安装暂停施工； - 对现场焊接接地进行检查，要求和避雷带的焊接应按照规范施工，确保搭接长度； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 栖霞电力设备有限公司 | 1.现场进行F1布线工作； 2.F7进行组件布线和接地焊接工作； 3.逆变器安装完成10台挂设； 4.桥架安装完成C6； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 张昌辉 |  |
| 记录人: 张昌辉 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |