监　理　日　志

日期：2017年　06月　10日                               天气：　暴雨

星期：星期六                                    　     气温： 20°~25°c

工程名称:  苏州乐轩2.0184MWp分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、下雨项目现场未施工，整理监理资料。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 上 海 久 能 | 1、暴雨无法现场施工，整理施工资料。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 孟文伟 |  |
| 记录人:孟文伟 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |