监　理　日　志

日期：2017年　06月　27日                               天气：阴有雨

星期：星期二                                    　     气温： 23°~29°c

工程名称:  苏州乐轩2.0184MWp分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | - 配合供电局安装电能表及互感器。 - 配合供电局检查验收人员对本项目进行检查及验收工作。 - 配合业主对电能表初始读数进行协调确认。 - 4、现场安全巡查，正常无事故。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 上 海 久 能 | - 1、配合供电局安装电能表及互感器。 - 2、配合供电局检查验收人员对本项目进行检查及验收工作。 - 3、配合业主对电能表初始读数进行协调确认。 |  |  |
| 其它事项 | 冲水系统图纸已确定，现场通讯系统未确定。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 孟文伟 |  |
| 记录人:孟文伟 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |