监　理　日　志

日期：2017年　07月　17日                               天气：　晴

星期：星期一                                    　     气温： 30°~38°c

工程名称:  苏州乐轩2.0184MWp分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | - 现场安全巡查，正常无事故。 - 陪同业主项目现场先期检查，检查无明显缺陷，个别组串压块缝隙过大需要调整。 - 整理监理竣工资料。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 上 海 久 能 | 1、施工现场回收工器具，并消缺调整压块间隙。 |  |  |
| 其它事项 | 由于总包单位未提供设计图纸，现场通讯系统未施工。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 孟文伟 |  |
| 记录人:孟文伟 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |