监　理　日　志

日期：2017年　05月　06日                              天气：　晴

星期：星期六　                                       　 气温：　13℃~28℃

工程名称: 衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料4.8MWp分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 现场巡视检查时，屋顶混凝土预制支墩吊装施工人员安全意识不足，有人坐在女儿墙上打电话。发现后立即与施工队伍班长进行沟通，要求施工人员在非工作时，禁止在女儿墙附近逗留，避免发生意外。并要求吊装支墩时小心，避免破坏屋面防水卷材。 临时脚手架搭设不规范，督促施工人员尽快整改。 屋顶场平不平整，要求施工人员安装支架时，保证每组支架两端是同样的水平高度。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 河北冀电电力工程设计咨询有限公司 | 屋顶预制支墩定位放线 混凝土预制支墩吊装就位 地面夹具组装 箱逆变基础探孔 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 生金文、袁野、张红军 |  |
| 记录人:袁野 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |

| 地面夹具安装 | 箱逆变基础人工探孔 |
| --- | --- |
| 屋顶定位放线 | 混凝土预制支墩吊装就位 |