监理工作日志

| 工程名称 | 鞍山市职业教育基地5.97兆瓦分布式光伏发电项目 | 总 监 | 李全忠 | 记录人 | 左利齐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工现场 负责人 | 杨华 | 气象情况 | 晴-5~6度 | 日 期 | 2017年12月22日 |
| 当日设备/材料进场及检查情况记录： 1、无设备、材料进场。 |  |  |  |  |  |
| 当日施工机械检查及使用状况记录： 1、无施工机械； |  |  |  |  |  |
| 施工单位当日工作内容及完成工作量记录： - 1、无人施工； |  |  |  |  |  |
| 监理人员当日工作内容、发现的问题及处理情况记录： 1、进行现场巡视，对已来设备成品保护进行查看，未发现异常。 2、要求施工单位做好成品保护工作，催促施工单位尽快落实资金，压块尽快进场，6#箱变房位置尽快协调确定，争取早日完成； |  |  |  |  |  |
| 设计变更、工程洽商接收、处理或上级领导和有关单位现场视察记录： 无 |  |  |  |  |  |
| 过程检查及相关验收照片： 无 |  |  |  |  |  |