监　理　日　志

日期：2017年　06　月　25日　　　　　　　　　　      　　天气：晴

星期：　星期日　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　21~30℃

## 工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.逆变器厂家到现场，培训总包人员怎样调试逆变器，并现场进行学习，准备并网。 2,巡视项目现场，基础还有未用水泥进行抹平，桥架未接地，已通知施工单位。 3.6月26日准备安装计量表。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京东送电力科技有限公司 | 已完成验收。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈维亮 |  |
| 记录人: 陈维亮 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |