2018年1月7日          星期日       阴      -1～2℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 验收25、26、27、28、29、30区电气及组件，普遍存在问题如下：

1：组件角度偏大，组件连接器铺设及放置位置不达标；背拉杆未拉紧，立柱满焊不合要求；

2：逆变器、汇流箱接线连接及防火泥封堵不达标。

施工情况如下：

- 25区高压电缆放置5人；

- 27区桥架盖板安装3人；

- 28区桥架盖板安装5人。

一期现场施工人员共13人。

照片如下：

：

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

一;二期施工情况：

- 29区立柱焊接2人；

- 35区汇流箱1*4mm2电缆接入3人；

- 45区管桩抱箍安装3人，支架安装6人。

二期现场施工人员共14人。

照片如下：

现场人员：张海龙、刘忠杰、董军旗、仵升靓。