2018年1月16日          星期二       小雨转多云     3～10℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

一：施工情况如下：

- 集电线路施工4人；

- 25区组件消缺3人；

- 28区立柱补焊2人；

- 30区组件消缺2人

一期现场施工人员共11人.

施工照片如下：

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

一：施工情况如下：

- 45区组件安装8人；

- 45-4铺设1*4mm2电缆4人；组件连接器连接4人；

- 43区支架安装6人；

- 41区支架安装9人；

- 29区支架安装5人；

- 38区基础管桩打桩，钩机一台，桩机一台，测量3人，工人2人；

二期现场施工人员共41人。

照片如下：

现场人员：张海龙、刘忠杰、仵升靓。