2018年5月6日          星期天              雨             19～16℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明

      - 74区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；

      - 75区组件安装8人；

      - 76区支架安装7人；

      - 75/76区箱变平台绑筋6人；

      - 82区组件安装9人；立柱焊接2人；

- 验收77/78区支架，平整度不达标准，要求施工方整改后复检。

二期现场共37人施工。

图片如下：

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。