2018年6月6日          星期三             晴               21～31℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况

      - 39-1区组件接地线连接2人；拉杆紧固2人；立柱防腐处理2人；

      - 46-1区组件安装8人；

      - 46-2区支架安装7人；立柱焊接2人；

      - 67区支架安装8人；抱箍安装4人；

      - 68区支架安装11人；

      - 69区组件安装7人；汇流箱接线2人；拉杆紧固2人；

      - 70区立柱防腐处理2人；

      - 73区支架安装6人；

      - 74区支架安装8人；

- 验收68区支架，存在问题：支架角度偏大不符合设计规范要求，要求立即整改，等待复检。

二期现场共73人施工。

图片如下

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。