2018年6月16日          星期六             晴               25～34℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况

- 46-2区组件安装4人；汇流箱安装2人；

- 67区组件安装8人；箱变平台下桥架安装2人；

- 68区立柱满焊2人，汇流箱接线2人；1*4mm2电缆敷设3人；组件安装6人；

- 69区接地网焊接2人；箱变平台接地焊接2人；

- 71区支架安装8人；立柱焊接2人；

- 72区抱箍安装3人；立柱焊接2人；支架安装9人；

- 73区组件安装7人；

- 74区组件安装6人；立柱防腐处理2人；

- 81、82区电气、组件消缺共计5人；

- 83塘内接地网焊接3人；

二期现场共80人施工。

图片如下

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。