2018年6月19日          星期二           阴               24～31℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况

- 39区电缆桥架盖板安装3人；

- 67区檩条搬运1人；立柱焊接1人；

- 68区组件安装4人；立柱满焊2人；

- 69区汇流箱接线1人；

- 71区塘内接地网焊接2人；立柱焊接2人；

- 73区塘内接地网焊接3人；

- 3区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；

二期现场共24人施工。

图片如下

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。