2018年7月17日          星期二          晴              29～35℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况

- 3区组件安装26人；立柱满焊2人；

- 32、49、80区消缺12人；

- 复检49区组件电气：存在问题

1：桥架接地线掉落；

2：组件个别出平整度不符合要求；

图片如下：

二期现场共人40施工

现场人员：张海龙、仵升靓。