2018年7月23日          星期一         晴              28～35℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况

- 29、33、34、35、39、区消缺共计18人；

- 验收53-57区集电线路：

问题：1：桥架内电缆防火封堵和防火涂料粉刷不到位；要求立即整改。

图片如下：

二期现场共18人施工

现场人员：张海龙、仵升靓。