2018年8月5日          星期日       晴              28～34℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况

- 29、35、41、71区消缺共计14人；

- 验收72区组件、电气：

1：拉杆未安装；

2：组件接地线个别松动；

3：汇流箱内卫生清理不彻底；

4:组件安装基本符合设计规范要求。

以上问题要求施工方立即整改。

图片如下：

二期现场共14人施工

现场人员：张海龙、仵升靓。