2018年8月10日          星期五           晴             28～34℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况

- 29、41、77、78区消缺共计13人；

- 复检29区组件、电气：

1：其中组件接地线已整改完成；

2：防火墙已按照要求设置；

3：桥架下塌已整改完成；

二期现场共13人施工

现场人员：张海龙、仵升靓。