2017年09月30日     星期六    多云    22～30℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 28区立柱焊接4人，扁铁接地焊接4人，支架安装10人；

- 30区支架整改3人；

- 33区立柱焊接2人，支架安装10人；

- 54区电气部分整改6人。

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 60区支架立柱安装6人，基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人；

- 56区组件支架整改4人；

- 55区汇流箱线路连接2人；

- 54区汇流箱电缆铺设2*70mm2,施工6人；

- 16区支架立柱安装3人。

图片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙、董军旗