2018年8月27日          星期日     阵雨       25～32℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况：

- 巡视1-6区、28-35区工地发现存在问题有；

- 桥架焊接处未防腐或防腐无底漆；

- 箱变处桥架支架焊接部分未防腐；

- 箱变处个别防火泥脱落

- 未发现施工人员

现场人员：张海龙、黎建光