2018年9月9日          星期日     晴   20～30℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况：

- 巡视36-37区40-41发现存在问题如下；

- 36区个别跨接线未连接，接地扁铁焊接口生锈；

- 37区桥架在地面上存在安全隐患；

- 41区警示牌不准不牢固；

现场无人员施工

现场人员：张海龙、黎建光