2018年10月 15日      星期一   阵雨   13～18℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况：

- 巡视68-70、13-14区发现存在以下问题；

- 68-69区以前发现问题未整改，池塘接地环网需要查看设计图纸；

- 13-14区个别未与接地环网带连接及查看接地设计图纸；

- 个别光伏发电单元接地环网带施工不规范需要查看设计或设计变更；

- 现场未发现施工人员

现场人员：张海龙、黎建光