2018年10月 18日      星期四  多云  16～22℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况：

- 巡视39-41、20-17、8区发现存在以下问题；

- 39-41、20-17区光伏发电单元都在池塘接地环网内；

- 8区箱变东2个池塘光伏发电单元目测没有在接地环网内；

- 46区箱变平台底桥架跨接线未连接；

- 现场未发现施工人员

现场人员：张海龙、黎建光