2017年10月08日     星期日    多云    19～28℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 31区支架安装4人；

- 4区支架安装10人；

- 28区立柱焊接2人；

- 33区接地扁铁焊接4人；

- 32区组件安装5人；

- 15区组件接地扁铁调整1人。

- 30区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人。

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 1区2区箱变基础平台护栏安装2人；

- 4区立柱焊接4人，支架角度调整8人；

- 19区立柱焊接2人，支架安装4人；

- 20区池坝修复8人；

- 21区基础管桩打桩8人，测量3人，桩机1台；

- 22区支架调整2人；

- 23区基础管桩打桩，桩机一台，钩机1台，测量3人，施工5人；

- 59区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人；

- 60区2塘支架安装8人，3塘立柱焊接4人；

- 照片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙、董军旗