2017年09月06日     星期三   多云   21～24℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目巡检部分：

- 30区基础管桩打桩；

- 33区立柱，安装支架，组件安装，汇流箱接线。

- 53区支架、组件安装；

- 54区支架、组件安装，汇流箱、箱逆变接线；

- 55区箱变接线，放电缆。（3*120线）

- 图片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目质检情况说明：

- 验收范围：55区1，2塘，56区1塘，54区2塘；

- 54区2塘支架的平整度不合格，需要整改

- 图片如下：

- 现场人员：张海龙、刘忠杰、董军旗、贾玉成

- 记录人：贾玉成