**监　理　日　志**

日期：2017　年　12　月　11　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期一 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　2~10℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 巡视检查安装完成的组件部分有阴影遮挡，下次例会时，向设计方提出。 2. 安全检查中施工人员已按要求佩戴安全帽以及防护措施。 3. 巡视施工人员对导轨的间距进行测量。   2017_12_11_15_00_082017_12_11_15_02_27 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 施工人员在脱磷车间屋顶进行安装组件、夹具工作。 2. 施工人员在脱磷车间屋顶安装导轨工作。 | | |
| 其它事项 | 无。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **谢冬林，王强** | |
| **记录人:王强** | | | |  |