**监　理　日　志**

日期：2017　年　12　月　12　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期二 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　-2~9℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 检查安装完成的组件四处有阴影遮挡（早上09点-15点有阴影遮挡），已向业住提出，业主再向设计方提出整改。 2. 巡视中发现组件面板上有部分划痕，已要求现场施工人员及时改正。 3. 在精整车间屋顶堆放的组件、夹具、压块过于集中，考虑到承载方面，立即要求施工人员分开组件摆放的位置。   IMG20171212141042IMG20171212140828 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 施工人员在脱磷车间进行组件的安装、导轨间距的测量。 2. 精整车间吊装组件。 | | |
| 其它事项 | 无。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **谢冬林，王强** | |
| **记录人:王强** | | | |  |