监　理　日　志

日期：2017　年　12　月　12　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期二  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　气温：　-2~9℃

工程名称:   江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 检查安装完成的组件四处有阴影遮挡（早上09点-15点有阴影遮挡），已向业住提出，业主再向设计方提出整改。 - 巡视中发现组件面板上有部分划痕，已要求现场施工人员及时改正。 - 在精整车间屋顶堆放的组件、夹具、压块过于集中，考虑到承载方面，立即要求施工人员分开组件摆放的位置。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 施工人员在脱磷车间进行组件的安装、导轨间距的测量。 - 精整车间吊装组件。 |  |  |
| 其它事项 | 无。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林，王强 |  |
| 记录人:王强 |  |  |  |  |