**监　理　日　志**

日期：2017　年　12　月　13　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期三 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　-1~6℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 安全检查现场施工人员防护安全措施已佩戴齐全。
2. 经昨天向现场人员提出整改组件面板上有部分划痕，三扎车间今日施工人员已改正。
3. 巡视施工人员在三扎车间屋顶进行组件、夹具、压块的安装质量。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1. 施工人员在三扎车间进行箱变基础开挖前的清理。

2、施工人员在三扎车间屋顶安装组件、夹具、压块导轨工作。 |
| 其它事项 | 无。 |
| **本日现场监理人员** | **谢冬林，王强** |
| **记录人:王强** |  |