监　理　日　志

日期：2017　年　12　月　14　日　　　　　　　　　　　天气：　  雨

星期：　星期四  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　气温：　-2~6℃

工程名称:   江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、因下雨施工人员未施工。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 1、雨天未施工。 |  |  |
| 其它事项 | 无。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林，王强 |  |
| 记录人:王强 |  |  |  |  |