**监　理　日　志**

日期：2017　年　12　月　18　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期一 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　-4~6℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 检查现场精整车间进行组件、导轨、夹具的安装质量情况。
2. 巡视脱磷车间屋顶安装汇流箱、桥架的安装。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1. 施工人员在精整车间进行组件、导轨夹具的安装。

2、施工人员在脱磷车间安装汇流箱、桥架。 |
| 其它事项 | 无。 |
| **本日现场监理人员** | **谢冬林，王强** |
| **记录人:王强** |  |