**监　理　日　志**

日期：2017　年　12　月　23　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期六 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　0~12℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 检查现场精整车间进行组件、导轨、夹具的安装质量情况。
2. 测量四扎车间开挖箱变基础挖槽深度已按设计图纸要求执行。
3. 巡视现场吊装电缆、导轨的工作。

测量四扎车间挖槽深度精整车间吊装电缆 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1. 施工人员在精整车间进行组件、导轨夹具的安装。
2. 施工人员进行电缆敷设和平铺。

精整车间施工人员装配组件 |
| 其它事项 | 无。 |
| **本日现场监理人员** | **谢冬林，王强** |
| **记录人:王强** |  |