**监　理　日　志**

日期：2017　年　12　月　28　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期四 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　1~12℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 检查现场精整车间进行组件、导轨、夹具的安装质量情况。
2. 巡视现场安装完成的汇流箱四平方接线及安全质量情况。
3. 安全巡视现场施工人员安全措施、安全帽、安全带佩戴情况。
4. 抽查式的检查安装完成的组件边角度，已按图纸设计要求执行。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1. 施工人员在精整车间进行组件、导轨夹具的安装。

2、施工人员接四平方电缆的接线。 |
| 其它事项 | 无。 |
| **本日现场监理人员** | **谢冬林，王强** |
| **记录人:王强** |  |