监　理　日　志

日期：2017　年　12　月　29　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期五  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　气温：　2~12℃

工程名称:   江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 检查现场精整车间进行组件、导轨、夹具的安装质量情况。 - 巡视现场发现有部分施工垃圾未及时清理，已通知施工人员要求整改。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 施工人员在精整车间进行组件、导轨夹具的安装。 |  |  |
| 其它事项 | 无。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林，王强 |  |
| 记录人:王强 |  |  |  |  |