监　理　日　志

日期：2017　年　12　月　3　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期天  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　气温：　0~10’c

工程名称:   江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视现场吊装组件，确保施工现场的安全工作。 - 检查组件是否有外观上的质量问题。 - 检查并测量导轨间的距离，确保工程符合数据要求。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 施工现场工人铺设光伏组件。 - 对夹具和导轨的固定性进行检查 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林，仵升靓 |  |
| 记录人:仵升靓 |  |  |  |  |