**监　理　日　志**

日期：2017　年　12　月　31　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期天 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　2~12℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 巡视现场施工人员对精整车间已安装完成组件的性能测试。 2. 检查施工人员在三扎车间进行组件、支架、夹具的吊装情况。 3. 旁站四扎车间开挖箱变基础垫层情况。   精整车间施工人员测试电缆接线 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 施工人员在三扎车间进行组件、导轨夹具的吊装。 2. 施工人员在精整车间对安装完成的组件进行性能测试。 3. 施工人员正在施工箱变基础垫层的工作。   四扎车间箱变浇筑垫层 | | |
| 其它事项 | 无。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **谢冬林，王强** | |
| **记录人:王强** | | | |  |