**监　理　日　志**

日期：2017　年　12　月　6　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期三 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　-2~9℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 检查精整车间导轨和夹具的安装工作。 2. 对所来组件的检查和数据记录，对组件的铭牌进行拍照和检查。 3. 下午就项目的土建部分和施工方,总包方进行商议。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 对到场组件的吊装。 2. 开始铺设精整车间东侧的组件。 3. 安装精整车间的导轨和夹具。 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **谢冬林，仵升靓** | |
| **记录人:仵升靓** | | | |  |