**监　理　日　志**

日期：2017　年　12　月　7　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期四 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　-3~10℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 对精证车间的组件安装进行检查。 2. 测量组件安装的平整度和间隔是否符合施工要求。 3. 下午和设计方，施工方确定逆变器，变压箱等设备的土建位置。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 安装精整车间的组件。 2. 对所来物料包括组件，桥架，导轨的吊装和卸料工作。 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **谢冬林，仵升靓** | |
| **记录人:仵升靓** | | | |  |