**监　理　日　志**

日期：2017　年　12　月　8　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期五 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　0~10℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 对精证车间的组件安装进行检查。
2. 测量组件安装的平整度和间隔是否符合施工要求。
3. 巡视现场施工人员安装夹具压块，对导轨间距进行测量。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1. 对所来物料包括组件，桥架，导轨的吊装和卸料工作。
2. 现场人员对铺设完成的导轨进行安装组件工作。
 |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **谢冬林，仵升靓** |
| **记录人:仵升靓** |  |