监　理　日　志

日期：2017　年　12　月　9　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期六  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　气温：　0~8℃

工程名称:   江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 对脱磷车间的组件安装进行检查。 - 测量组件安装的平整度和间隔是否符合施工要求。 - 巡视现场施工人员安装夹具和压块，对导轨间距进行测量。 - 检查施工安全质量是否符合图纸要求。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 施工人员在脱磷厂房屋顶进行安装组件、夹具工作。 - 对现场铺设完成的电缆桥架进行测量。 |  |  |
| 其它事项 | 无。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林，王强 |  |
| 记录人:王强 |  |  |  |  |