**监　理　日　志**

日期：2018　年　01　月　04　日　　　　　　　　　　　天气：　小雨

星期：　星期四 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　-2~6℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 巡视现场施工人员对三扎车间进行组件、支架、夹具的安装工作。 2. 因这两天雨雪天气提醒施工人员做好对组件、材料的防护措施，人员施工的安全的提醒。 3. 检查三扎车间进行组件、材料的吊装工作。 4. 旁站三扎车间箱变基础模板安装。   三扎车间箱变基础模板安装 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 施工人员在三扎车间进行组件、导轨夹具的安装。 2. 施工人员进行组件、材料的吊装工作。 3. 施工人员进行箱变基础模板的安装。 | | |
| 其它事项 | 无。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **谢冬林，王强** | |
| **记录人:王强** | | | |  |