**监　理　日　志**

日期：2018　年　01　月　07　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期日 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　-4~6℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 巡视现场施工人员对三扎车间进行组件、支架、夹具的安装工作。
2. 安全提醒施工人员工作时注意防滑、以及做好安全防护措施。
3. 检查现场三扎车间进行吊装电缆桥架工作。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1. 施工人员在三扎车间进行组件、导轨夹具的安装。
2. 施工人员进行吊装电缆桥架工作。
 |
| 其它事项 | 无。 |
| **本日现场监理人员** | **谢冬林，王强** |
| **记录人:王强** |  |