**监　理　日　志**

日期：2018　年　01　月　09　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期二 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　-5~3℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 巡视现场施工人员对三扎车间进行组件、支架、夹具的安装工作。

2、测量检查对已安装完成的支架进行精准测量。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1. 施工人员在三扎车间进行组件、导轨夹具的安装。
2. 施工人员进行三轧车间支架的安装。
 |
| 其它事项 | 无。 |
| **本日现场监理人员** |  |
| **记录人:** |  |