监　理　日　志

日期：2018　年　01　月　12　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期五  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　气温：　-6~7℃

工程名称:   江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视现场施工人员对三轧车间进行组件、支架、夹具的安装工作。 - 旁站四轧车间对电缆穿孔顶管工作。 - 检查三轧车间对箱变基础地基开挖情况。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 施工人员在三扎车间进行组件、导轨夹具的安装。 - 施工人员进行四轧车间电缆穿孔顶管工作。 - 施工人员进行三轧车间箱变基础开挖。 |  |  |
| 其它事项 | 无。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、王强 |  |
| 记录人:王强 |  |  |  |  |