**监　理　日　志**

日期：2018　年　01　月　15　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期一 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　-3~5℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 检查现场四轧车间对屋面组件安装的平整度进行测量。
2. 巡视施工人员对支架安装进行间距度测量，已按施工图纸进行安装。
3. 安全检查现场施工人员安全帽、安全带已佩戴齐全。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1. 施工人员在四扎车间进行组件、导轨的安装。
 |
| 其它事项 | 无。 |
| **本日现场监理人员** | **谢冬林、王强** |
| **记录人:王强** |  |