监　理　日　志

日期：2018　年　01　月　19　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期五  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　气温：　2~12℃

工程名称:   江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视三轧车间施工人员安装汇流箱以及电缆桥架敷设质量进行检查。 - 检查四轧车间安装组件、支架，已按施工图纸进行安装。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 施工人员三轧车间安装汇流箱、电缆桥架工作。 - 施工人员安装四轧车间组件、支架工作。 |  |  |
| 其它事项 | 无。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、王强 |  |
| 记录人:王强 |  |  |  |  |