监　理　日　志

日期：2018　年　01　月　22　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期一  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　气温：　0~9℃

工程名称:   江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视四扎车间箱变基础立模砌筑工作。 - 检查对精整车间已安装好的箱式变压器接地做防腐防锈处理情况。 - 旁站精整车间箱式变压器电气人员对电缆接线做检查工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 施工人员四轧车间箱变基础砌筑工作。 - 施工人员对精整车间箱式变压器接线检查及接地做防腐防锈处理。 |  |  |
| 其它事项 | 无。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、王强 |  |
| 记录人:王强 |  |  |  |  |