**监　理　日　志**

日期：2018　年　01　月　23　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期二 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　0~9℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 巡视三扎车间施工人员对汇流箱以及四平方电缆接线情况。 2. 检查三轧车间施工人员安装电缆桥架敷设情况，已按图纸要求施工。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 施工人员进行三扎车间汇流箱、四平方电缆接线。 2. 施工人员进行三扎车间电缆桥架敷设。 | | |
| 其它事项 | 无。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **谢冬林、王强** | |
| **记录人:王强** | | | |  |