**监　理　日　志**

日期：2018　年　01　月　29　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期一 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　-5~-1℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 巡视四轧车间安装组件、支架质量情况进行测量，已按图纸施工。
2. 提醒施工人员雨雪天气上下楼梯时注意防滑，注意保暖措施。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1、施工人员进行四扎车间组件、支架安装。 |
| 其它事项 | 无。 |
| **本日现场监理人员** | **谢冬林、王强** |
| **记录人:王强** |  |