**监　理　日　志**

日期：2018　年　02　月　02　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期五 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　-7~5℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 检查四扎车间电气人员对逆变器电缆接线情况。 2. 旁站三轧车间敷设电缆桥架，以及箱变基础安装逆变器，已按设计图纸施工。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 施工人员进行逆变器电缆接线情况。 2. 施工人员进行电缆桥架敷设，以及箱变基础安装逆变器。 | | |
| 其它事项 | 无。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **谢冬林、王强** | |
| **记录人:王强** | | | |  |