**监　理　日　志**

日期：2018　年　02　月　06　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期二 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　-7~7℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 旁站四轧车间箱变基础二次设备接线以及防火泥施工情况。 2. 检查精整车间施工垃圾处理情况。 | | | |
| 施  工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 施工人员进行二次设备的接线以及防火泥处理。 2. 现场人员清理垃圾。 | | |
| 其它事项 | 无。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **谢冬林、王强** | |
| **记录人:王强** | | | |  |